## 城下町ゾーン
景観上配慮した事項のチェックシート【城下町ゾーン】【届出対象行為：建築物】 | [5 empty] | 作成日 年 月 日
申請者 |  |  | 申請地 | 犬山市
項目 | 景観づくりのルール | 具体的な配慮・工夫の内容 |  |  | 市 | 備考
高さ | 高さの最高限度は13メートルとする。 |  |  |  | □適 合
意匠 | 周囲の歴史的なまちなみ景観との調和に配慮し、外観に用いる色彩は落ち着いた低彩度※１のものを用いる。 |  |  |  | □適 合
| 夜間において、過剰な照明やサインなどは控え、周辺の景観と調和するよう配慮する。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
建具 | 外壁や周囲の建築物と調和した色（黒色、茶色、木系色）や素材の建具枠を用いるよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
設備機器 | 空調の室外機などは、可能な限り、道路などから見えない位置に設けるか格子などで覆い周囲の景観と調和するよう配慮する。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
| 給水管、ダクトなどは、道路から見える外壁面に露出しないよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
| 太陽光パネルは道路から見えない部分へ設置するよう努め、屋根勾配と一体となるよう工夫し、建物の一体性を保つよう配慮する。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
壁面位置 | 壁面の位置を道路境界線または隣接する建築物の壁面位置にそろえ、まちなみの連続性を保つよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
屋根 | 屋根の形状は以下のとおりとするよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
・切妻平入り
・道路に向かう勾配屋根
・日本瓦葺き（黒色または銀鼠色）
外壁 | 漆喰塗り､下見板張り、または漆喰調、木目調仕上げとするよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
駐車場 | 駐車場の設置は、可能な限り、建築物の道路に面する部分以外に設けるか、ビルトインガレージや格子戸や板塀を設けるなどして、まちなみの連続性を保つ。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
開口部 | 開口部には格子を用いるよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
門・塀 | 建築物を道路境界線から後退させて建築する場合は、可能な限り道路に面する部分に周囲の建築物と調和した板塀などを設ける。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
※１：「低彩度」：マンセル表色系で、Ｒ(赤)およびＹＲ(黄赤)系の色彩は彩度を６以下、Ｙ(黄)系の色彩は彩度を４以下、また、その他の色彩は彩度を概ね２以下とし、周囲の歴史的な建築物が有する色彩と調和したもの。 ただし、漆喰等の地域の歴史文化を色濃く表す素材や意匠等を用いる場合はこの限りでない。
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし

## 駅西・商業ゾーン
景観上配慮した事項のチェックシート【駅西・商業ゾーン】【届出対象行為：建築物】 | [5 empty] | 作成日 年 月 日
申請者 |  |  | 申請地 | 犬山市
項目 | 景観づくりのルール | 具体的な配慮・工夫の内容 |  |  | 市 | 備考
高さ | 高さの最高限度は31メートル以下とする。 |  |  |  | □適 合
意匠 | 周囲の景観に著しく影響を及ぼさないような形態・意匠とするよう配慮する。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
壁面位置 | 壁面の位置を道路境界線または隣接する建築物の壁面位置にそろえ、まちなみの連続性を保つよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
屋根 | １階の軒や最上階などの庇に勾配の飾り屋根を設けるよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
外壁 | まちなみの連続性、統一性を崩さない形態・意匠とし、周囲の建築物と調和した色とするよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
設備機器 | 空調の室外機などは、可能な限り、道路などから見えない位置に設けるか格子などで覆い周囲の景観と調和するよう配慮する。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
| 給水管、ダクトなどは、道路から見える外壁面に露出しないよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
| 太陽光パネルは屋根勾配と一体となるよう工夫し、建物の一体性を保つよう配慮する。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし

## 木曽川河畔ゾーン
景観上配慮した事項のチェックシート【木曽川河畔ゾーン】【届出対象行為：建築物】 | [5 empty] | 作成日 年 月 日
申請者 |  |  | 申請地 | 犬山市
項目 | 景観づくりのルール | 具体的な配慮・工夫の内容 |  |  | 市 | 備考
高さ | 高さの最高限度は20メートル以下とする。 |  |  |  | □適 合
意匠 | 城下町と河畔をつなぐ地域として日本の伝統的な建築物の様式や特徴を取り込むよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
| 対岸からの眺めも意識しながら、犬山城の周囲に見られる緑豊かな自然と木曽川との調和に配慮する。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
| 鵜飼や花火などに調和した夜間景観となるよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
屋根 | 勾配屋根とする、または１階軒や最上階などの庇に勾配の飾り屋根を設けるよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
外壁 | 犬山城やその周囲の自然景観に調和した色とするよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
設備機器 | 空調の室外機などは、可能な限り、道路などから見えない位置に設けるか格子などで覆い周囲の景観と調和するよう配慮する。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
| 給水管、ダクトなどは、道路から見える外壁面に露出しないよう努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
| 太陽光パネルは屋根勾配と一体となるよう工夫し、建物の一体性を保つよう配慮する。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
緑化 | 木曽川沿いの道路に接する場所では、木曽川側の敷地境界と建築物との境界部分は緑化に努める。 |  |  |  | 配 慮 □ ・ 工 夫
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし