**接　地　抵　抗　測　定　結　果　書**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業所名・施設名称 |  | | |
| 設置又は変更許可  年 　月　　日 | 年  月　　日 | 設置又は変更許可  番　　　　号 | 第　　　　　号 |
| 接地抵抗測定年月日 | 年　　　月　　　日 | | |
| 実　施　責　任　者  住　所　・　氏　名 |  | | |
| 避 　雷 　設　 備 | 引火導線１条の場合の接地抵抗値（Ａ）　　　　　　　Ω | | |
| 引火導線２条以上の場合の単独接地抵抗値（Ｂ）  Ω  Ω  Ω  Ω | | |
| 総合接地抵抗値（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　Ω | | |
| 静 電 気 除 去 用  設 置 工 事 | 接地抵抗値（Ｃ）　　　　　　　（　 　　　　　 　）Ω | | |
| （　　　　　　　　）Ω | | |
| （　　　　　　　　）Ω | | |
| （ 　　 ）Ω | | |
| （ 　　 ）Ω | | |
| 測　 定 　結　 果 | 合　　　・　　　否 | | |
| その他 必要な事項 |  | | |

注　　接地抵抗（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、次の値以下であること。

（Ａ）：１０Ω　（Ｂ）：５０Ω　（Ｃ）：１００Ω