## 日常点検
防火自主検査チェック表 【日常の検査】 |  |  |  |  | 年
実施日
避難に関する項目 | ①廊下や通路の幅員は確保されているか
②避難口や階段に、物品が放置されてないか
③防火戸や防火シャッターの閉鎖障害はないか
④常閉の防火戸が開放されていないか
設備に関する項目 | ⑤消防用設備等の前に物品が放置されていないか
⑥消防用設備等が決められた位置にあるか
電気や火気を扱う場所に関する項目 | ⑦火気使用器具の破損や器具の周囲に 可燃物はないか
⑧厨房のｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰやｺﾝﾛの換気扇は 清掃されているか
⑨電気器具(機器)や配線に損傷はないか
⑩たばこは水で消火され、吸い殻がたまっていないか
その他 | ⑪建物周囲に、可燃物が放置されていないか (放火対策)
防火管理者 確認欄
※終業時の戸締りの確認や清掃時など日常的な業務に併せて実施しましょう。 |  | ※記入例 | 良好 | 〇
|  |  | 不備欠陥 | △
|  |  | 改善 | ▲

## 定期点検
防火自主検査チェック表【定期の検査】 |  |  |  | 点検実施日
区分 |  | チェック項目 | 判定 | 区分 |  | チェック項目 | 判定
建築物 | 構造・外壁 | 壁や柱に欠損・ひび割れ等はないか |  | 避難設備 | 避難器具 | 操作場所、降下場所の周囲、降下途中に障害物はないか
|  | 外壁のタイルや看板等に落下のおそれはないか |  |  |  | 避難器具までの通路や窓に障害物はないか
|  | 避難口の扉は、容易に開閉でき歪みはないか |  |  | 誘導灯 誘導標識 | 標識・パネルの表面に汚れがないか、誘導灯は点灯しているか
消火設備 | 消火器 | 適正な位置（歩行距離20ｍ以内）に配置されているか |  |  |  | 照明器具・装飾品等で見にくくなっていないか
|  | 変形、破損等の異状はないか |  | その他 | 危険物 | 施設は適正に維持管理されているか
|  | 標識は脱落していないか |  |  |  | 許可（届出）された品名、数量が守られているか
| 屋内消火栓設備 | 消火栓の扉の開閉を妨げる物品等はないか |  |  |  | 係員以外の者がみだりに出入りしていないか
|  | ホース・ノズルに変形や劣化はなく、漏水していないか |  |  |  | 危険物取扱者による取扱い又は立会いが行われているか
|  | 表示灯は点灯し、容易に視認できるか |  |  |  | みだりに火気が使用されていないか
|  | ポンプ室に不要な物品は無く、整理されているか |  |  | 火気管理 | ガスホース、電気コード等に異常はないか
| スプリンクラー設備 | スプリンクラーヘッドの周囲に障害物はないか |  |  |  | 電気設備等は定期的に点検しているか
|  | 送水口の周囲に障害物はないか |  |  |  | 浴場、乾燥場のボイラー等の火気、燃料等の管理及び処理はよいか
|  | 制御弁が開放状態で圧力計が適正圧を表示しているか |  |  |  | 厨房の火気使用設備等に不具合は生じていないか
|  | ポンプ室や制御弁室に不要な物品は無く、整理されているか |  |  |  | 食用油等（使用後の油も含め）は、屋外に放置されたりしていないか
警報設備 | 自動火災報知設備 | 壁や間仕切り変更により、感知器が無い部分はないか |  |  |  | 厨房ダクトの清掃は定期に実施されているか
|  | 発信機の前に障害物はないか |  |  | 防炎物品 | カーテン、じゅうたん等は、防炎物品が使用されているか
|  | 表示灯は点灯し、容易に視認できるか |  |  |  | ※定期点検は、半年に１回以上実施しましょう。 |  | 記入例
|  | 受信機の電源確認灯は正常に点灯しているか |  |  |  | ※消防用設備等の点検時に併せて行うとよいでしょう。 |  | 良好 | 〇
|  | 異常を知らせるランプは点灯していないか | [5 empty] | 不備欠陥 | △
|  | 警戒区域図はあるか |  |  |  | 防火管理者 確認欄 |  | 改善 | ▲
| 非常警報設備 | ベル・放送の音量が小さすぎないか
電源確認灯は正常に点灯しているか