露店等開設チェックポイント

次のうち該当する事項をチェックし、安全に実施しましょう。

| チ ェ ッ ク 項 目 |  | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 開設場所 | 開設場所については、消防水利（消火栓、防火水槽等）の位置から５ｍ以内の場所には設置していません。 |  |
|  | 消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所に設置していません。 |  |
| 自主防火管理 | 消火器の正しい取扱方法等を確認しています。 |  |
| 消火準備 | 消火器を準備しています。 |  |
| 火気器具等 | 火気器具等は安定した不燃性の床などの上で使用しています。 |  |
|  | 火気器具等を使用するときは近くに可燃物を置いていません。 |  |
| 液化石油ガス | ＬＰガス用の器具を使い、ひび割れしているゴムホースは使用していません。 |  |
|  | 直射日光や火気の近くを避け、風通しの良い場所に置く。 |  |
|  | ボンベは水平な場所に置き、転倒しないよう措置をする。 |  |
| カセットこんろ | カセットこんろを使用する場合は、正しい取扱いをしています。 |  |
|  | 不燃性の台上で使用する。 |  |
|  | こんろの上方１ｍ以内、周囲１５ｃｍ以内に可燃物を置かない。 |  |
| まき、炭等 | まき、炭等を使用する際には、みだりにその場を離れず、後始末を確実に実施します。 |  |
| 電気器具 | 水が掛かる場所の電気器具は、防水性能を有しているものを使用しています。 |  |
|  | 電気配線には、照明器具等の荷重がかからないようにしています。 |  |
|  | たこ足配線はせず、許容電流を守っています。 |  |
| 可搬式発電機 | 可搬式発電機の正しい使用方法を確実に理解しています。 |  |
|  | 途中で給油しなくても良いようにしています。 |  |
| 危険物容器 | 危険物容器を使用する場所は、消防法令に適合したものを使用し、取扱説明書に基づき、正しく使用します。 |  |
| 暖房器具 | 暖房器具を使用する際には、可燃物との距離を十分に保ち、使用中はその場をはなれません。 |  |
|  | 給油は、火を消してから行います。 |  |
| 放火防止対策等 | 露店を２日以上にわたり開設する場合は、ＬＰガスボンベ等の危険物は、露店終了後には持ち帰り、露店には存置しません。 |  |
|  | 放火されないために、整理整頓を確実に実施します。 |  |
| その他 | ガソリン容器、こんろ、発電機等を使用する際は、取扱説明書の安全事項を必ず守ります。 |  |
|  | 緊急時に備えて、避難誘導などの役割分担や連絡体制を決めている。 |  |