**接　地　抵　抗　測　定　結　果　書**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業所名・施設名称 |  |
| 設置又は変更許可年 　月　　日 | 　　年月　　日 | 設置又は変更許可番　　　　号 | 第　　　　　号 |
| 接地抵抗測定年月日 | 　　　年　　　月　　　日 |
| 実　施　責　任　者住　所　・　氏　名 |  |
| 避 　雷 　設　 備 | 引火導線１条の場合の接地抵抗値（Ａ）　　　　　　　Ω |
| 引火導線２条以上の場合の単独接地抵抗値（Ｂ）ΩΩΩΩ |
| 総合接地抵抗値（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　Ω |
| 静 電 気 除 去 用設 置 工 事 | 接地抵抗値（Ｃ）　　　　　　　（　 　　　　　 　）Ω |
| （　　　　　　　　）Ω |
| （　　　　　　　　）Ω |
| （ 　　 ）Ω |
| （ 　　 ）Ω |
| 測　 定 　結　 果 | 合　　　・　　　否 |
| その他 必要な事項 |  |

注　　接地抵抗（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、次の値以下であること。

（Ａ）：１０Ω　（Ｂ）：５０Ω　（Ｃ）：１００Ω