様式第17（第８条関係）

製　造　所

危　険　物　貯　蔵　所　廃　止　届　出　書

取　扱　所

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  　　　　犬山市長　　　殿  　　　　　　　　　　　　　　 届　出　者  住　所　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　）  氏　名 | | | | | | | |
| 設 置 者 | 住所 |  | | | | | 電話 |
| 氏名 |  | | | | | |
| 設置場所 | |  | | | | | |
| 設置の許可年月日  及び許可番号 | | 年　　月　　日　　　第　　　　号 | | | | | |
| 設置の完成検査年月日及び検査番号 | | 年　　月　　日　　　第　　　　号 | | | | | |
| 製造所等の別 | |  | 貯蔵所又は取  扱所の区分 | |  | | |
| 危険物の類、品名（指  定数量)、最大数量 | |  | | 指定数量  の倍数 | |  | |
| 廃止年月日 | |  | | | | | |
| 廃止の理由 | |  | | | | | |
| 残存危険物の処理 | |  | | | | | |
| ※　受　付　欄 | | ※　　経　　　　　過　　　　　欄 | | | | | |
|  | |  | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　　　３　品名（指定数量）の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に（　）内に該当する指定数量を記載すること。

４　※印欄は、記入しないこと。

様式第17（第８条関係）

**記 入 例**

申請に係る区分以外を二重線で抹消する

製　造　所

危　険　物　貯　蔵　所　廃　止　届　出　書

取　扱　所

小数点第３位以下は切り捨て、小数点第２位までを記入

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

屋外貯蔵所

給油取扱所

販売取扱所

一般取扱所

のいずれかを記入

（製造所は不要）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  提出日を記入  　　　　犬山市長　　　殿  　　　　　　　　　　　　　 届　出　者  申請者の住所、氏名（法人の場合は、名称、代表者氏名及び事務所の所在地）を記入する。    住　所　犬山市大字〇〇字〇〇×番地（電話〇〇―〇〇〇〇）  氏　名　株式会社犬消　代表取締役　犬山　太郎 | | | | | | |
| 設置の許可、完成検査の年月日及び番号を記入  ※変更許可ではない  設 置 者 | 住所 | 犬山市大字〇〇字〇〇×番地　　電話〇〇―〇〇〇〇 | | | | |
| 氏名 | 株式会社犬消　代表取締役　犬山　太郎 | | | | |
| 設置場所 | | 犬山市大字〇〇字××△番地 | | | | |
| 設置の許可年月日  及び許可番号 | | 〇〇年△月××日　　　第□□□□号 | | | | |
| 設置の完成検査年月日及び検査番号 | | 〇〇年□月××日　　　第◇◇◇◇号 | | | | |
| 製造所等の別 | | 貯蔵所 | 貯蔵所又は取  扱所の区分 | | 地下タンク貯蔵所 | |
| 製造所  貯蔵所  取扱所  のいずれかを記入  危険物の類、品名（指  定数量)、最大数量 | | 第４類第３石油類9,800Ｌ | | 指定数量  の倍数 | | 4.9倍 |
| 廃止年月日 | | ××年○月□日 | | | | |
| 廃止の理由 | | 暖房をガス方式に変更するため | | | | |
| 残存危険物の処理 | | タンク及び配管内の危険物を完全に抜取る。  タンク内を中和剤で洗浄後に撤去する。 | | | | |
| ※　受　付　欄 | | ※　　経　　　　　過　　　　　欄 | | | | |
|  | | 廃止するタンクや配管に危険物を残存し、又は可燃性蒸気を滞留させない措置等を記入 | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　　　３　品名（指定数量）の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に（　）内に該当する指定数量を記載すること。

４　※印欄は、記入しないこと。