様式第17（第８条関係）

製　造　所

危　険　物　貯　蔵　所　廃　止　届　出　書

取　扱　所

|  |
| --- |
| 年　　月　　日  　　　　犬山市長　　　殿 　　　　　　　　　　　　　　 届　出　者住　所　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　）氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
|  設 置 者 | 住所 |  | 電話 |
| 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| 設置の許可年月日及び許可番号 | 年　　月　　日　　　第　　　　号　 |
| 設置の完成検査年月日及び検査番号 | 年　　月　　日　　　第　　　　号　 |
| 製造所等の別 |  | 貯蔵所又は取扱所の区分 |  |
| 危険物の類、品名（指定数量)、最大数量 |  |  指定数量 の倍数 |  |
| 廃止年月日 |  |
| 廃止の理由 |  |
| 残存危険物の処理 |  |
| ※　受　付　欄 | ※　　経　　　　　過　　　　　欄 |
|  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　　　３　品名（指定数量）の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に（　）内に該当する指定数量を記載すること。

４　※印欄は、記入しないこと。

様式第17（第８条関係）

**記 入 例**

申請に係る区分以外を二重線で抹消する

製　造　所

危　険　物　貯　蔵　所　廃　止　届　出　書

取　扱　所

小数点第３位以下は切り捨て、小数点第２位までを記入

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

屋外貯蔵所

給油取扱所

販売取扱所

一般取扱所

のいずれかを記入

（製造所は不要）

|  |
| --- |
| 年　　月　　日 提出日を記入 　　　　犬山市長　　　殿 　　　　　　　　　　　　　 届　出　者申請者の住所、氏名（法人の場合は、名称、代表者氏名及び事務所の所在地）を記入する。　住　所　犬山市大字〇〇字〇〇×番地（電話〇〇―〇〇〇〇）氏　名　株式会社犬消　代表取締役　犬山　太郎　　　　 |
| 設置の許可、完成検査の年月日及び番号を記入※変更許可ではない 設 置 者 | 住所 | 犬山市大字〇〇字〇〇×番地　　電話〇〇―〇〇〇〇 |
| 氏名 | 　株式会社犬消　代表取締役　犬山　太郎 |
| 設置場所 | 　犬山市大字〇〇字××△番地 |
| 設置の許可年月日及び許可番号 | 〇〇年△月××日　　　第□□□□号 |
| 設置の完成検査年月日及び検査番号 | 〇〇年□月××日　　　第◇◇◇◇号 |
| 製造所等の別 | 貯蔵所 | 貯蔵所又は取扱所の区分 | 地下タンク貯蔵所 |
| 製造所貯蔵所取扱所のいずれかを記入危険物の類、品名（指定数量)、最大数量 | 第４類第３石油類9,800Ｌ |  指定数量 の倍数 | 4.9倍 |
| 廃止年月日 | ××年○月□日 |
| 廃止の理由 | 暖房をガス方式に変更するため |
| 残存危険物の処理 | タンク及び配管内の危険物を完全に抜取る。タンク内を中和剤で洗浄後に撤去する。 |
| ※　受　付　欄 | ※　　経　　　　　過　　　　　欄 |
|  | 廃止するタンクや配管に危険物を残存し、又は可燃性蒸気を滞留させない措置等を記入 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　　　３　品名（指定数量）の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に（　）内に該当する指定数量を記載すること。

４　※印欄は、記入しないこと。