様式第２４（第２１条関係）

　貯蔵・取扱いの廃止届出書

|  |
| --- |
| 年　　月　　日　　犬山市消防長　届出者住　所氏　名　　　　　　　　　　　　　　　電　話 |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 |  |
| 名　称 |  |
| 類、品名及び最大数量 | 類 | 品　　　　名 | 最大貯蔵数量 | 一日最大取扱数量 |
|  |  |  |  |
| 貯蔵又は取扱方法の概要 |  |
| 貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要 |  |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 |  |
| 廃止年月日 | 年　　月　　日 |
| 廃止理由 |  |
| ※　受　　　　付　　　　欄 | ※　経　　　　過　　　　欄 |
|  |  |

　備考

１　※印の欄は、記入しないこと。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

様式第２４（第２１条関係）

**記 入 例**

いずれか一方を二重線で抹消する

　　貯蔵・取扱いの廃止届出書

少量危険物

指定可燃物

|  |
| --- |
| 年　　月　　日　提出日を記入　犬山市消防長　届出者申請者の住所、氏名（法人の場合は、名称、代表者氏名及び事務所の所在地）を記入しする。　住　所　犬山市大字〇〇字〇〇×番地氏　名　株式会社犬消　代表取締役　犬山太郎電　話　〇〇―〇〇〇〇 |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 | 犬山市大字〇〇字〇〇×番地 |
| 名　称 | 株式会社犬消　代表取締役　犬山太郎 |
| 類、品名及び最大数量 | 類 | 品　　　　名 | 最大貯蔵数量 | 一日最大取扱数量 |
| 第４類 | 第２石油類 | ９８０Ｌ | ５００Ｌ |
| 貯蔵又は取扱方法の概要 | 非常用発電設備の燃料として、軽油を貯蔵、消費する |
| 貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要 | 鋼板製角型タンクを、鋼板製キュービクル内に設置し、移送ポンプで燃料を供給する |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 | ＡＢＣ１０粉末型消火器　１本 |
| 廃止年月日 | ○○年○○月○○日 |
| 廃止理由 | 　廃業に伴い、設備を撤去するため |
| ※　受　　　　付　　　　欄 | ※　経　　　　過　　　　欄 |
|  |  |

　備考

１　※印の欄は、記入しないこと。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。